ZGY-10A直流电阻测试仪产品技术特点

一、概述

该直流电阻测试仪，是以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗*力强，保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻测试的新一代产品。

二、直流电阻测试仪主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

三、直流电阻测试仪主要技术指标

1、主要技术指标见下表：

测量范围：1mΩ～2kΩ

输出电流：0～10A

测量精度：0.2%±2字

2、zui高分辨率：1uΩ

3、工作电源：AC，220V±10%

4、环境温度：-10～40℃

5、体积：370×245×130mm（10A型）

6、重量：7kg（10A型）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！